| Ente regolatore e data pubblicazione | ARERA – 22 dicembre 2022 |
| --- | --- |
| Tipo dell’atto normativo | Delibera |
| Numero | 710/2022/R/tlr |
| Ambito | Teleriscaldamento e teleraffrescamento |
| Decorrenza | 01/01/2023 (prime disposizioni) 01/07/2023 |
| Scadenza | - |
| Argomento | Disposizioni in materia di requisiti minimi dei misuratori dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento |
| Descrizione sintetica | Con il Documento di Consultazione (DCO) 244/2022/R/tlr, l’ARERA ha illustrato i propri orientamenti in materia requisiti minimi dei misuratori del servizio di telecalore. Con la delibera 710/2022/R/tlr, l’ARERA, a valle del DCO 244/2022/R/tlr e recependo parzialmente alcune richieste di rinvio da parte degli operatori, definisce le prime disposizioni in materia di requisiti minimi dei misuratori e rinvia il completamento della disciplina a un successivo procedimento. In particolare con la delibera 710/2022/R/tlr, l’ARERA: apporta, a valere dal 1 gennaio 2023, alcune modifiche al TIMT prevedendo che i misuratori di nuova installazione od oggetto di sostituzione siano leggibili da remoto; consente l’installazione di misuratori con lettura di prossimità (walk-by/drive-by), al fine del rispetto dell’obbligo di installazione di misuratori teleletti; definisce una frequenza minima di lettura specifica per i misuratori con modalità di lettura walk-by/drive-by; consente, fino al 1 luglio 2023, l’installazione di misuratori nella disponibilità degli operatori anche se non pienamente conformi con i requisiti minimi individuati dall’Autorità, prevedendo che le disposizioni in materia di requisiti minimi dei misuratori di cui al comma 6bis.1 del TIMT (cioè che misuratori di nuova installazione, anche in sostituzione di contatori già installati presso le utenze, sono misuratori teleletti) si applicano a partire dal 1 luglio 2023; rinvia ad un procedimento il completamento della disciplina in materia di requisiti minimi dei misuratori del servizio di telecalore, prevedendo un’analisi costi-benefici delle diverse misure proposte. |
| Link documentazione | https://www.arera.it/it/docs/22/710-22.htm |
| FDL - Link Social |  |
| Sito Web - FDL |  |